## Sheet1
蚌埠市妇幼保健院空调维修报价表 空调收费指导标准（报价不高于指导标准参考价格）
序号 | 项目 | 类别 | 挂机1-3P | 柜机3-5P | 风管机 天花机 中央空调
1 | 打孔墙 | 普通砖墙 | 64元 /个 | 80元 /个 | 96元 /个
|  | 钢筋混凝土墙 | 120元 /个 | 120元 /个 | 120元 /个
|  | 钢筋混凝土加厚墙 | 160元/个 | 160元 /个 | 160元 /个
2 | 高空作业费 | 【4楼及4楼以上】 | 160元/套 | 160元/套 | 160元/套
3 | 墙外施工 | 大型设备 | 涉及到租赁脚手架、吊车、吊蓝、叉车等机械设备费用由客户自行承担
4 | 加长铜管/空调预埋管 | 元/米 | 64元 | 96元 | 120元
5 | 室外机支架 | 普通 | 64元 /个 | 128元/个 | 特大号支架500元/个，定制槽钢支架及特殊支架1800元/个
|  | 不锈钢 | 128元/个 | 176元/个
6 | 加长膨胀螺钉 | 元/套 | 40元 |  | 40元
7 | 加长电源线 | 3*1.5 mm2 | 16元/米（含人工费） |  | 16元/米
|  | 3*2.5 mm2 | 32元/米（含人工费） |  | 32元/米
|  | 3*4 mm2 | 32元/米（含人工费） |  | 32元/米
|  | 3*6 mm2 | 48元/米（含人工费） |  | 48元/米
8 | 空调电源布线 | 元/次 | 80
9 | 风管机双层百叶出回风口 | 3P | 160元 /套
|  | 5P | 176元/套
10 | 中央空调双层百叶出回风口 | 套 | 280元/套 | 280元/套
11 | 加长新风管 | 元/根 | 48 | 80
12 | 深度清洗 | 元/台 | 64 | 80 | 192
13 | 室外机接水盘 | 元/个 | 96 | 160 | 160
14 | 漏电保护开关 | 元/个 | 144元/个
15 | 拆装防盗网 | 元/次 | 160元/次(此费用包含拆卸/安装费用,用户也可自行联系拆装)
16 | 精致安装 | 使用套管、管槽安装 | 144元/米
17 | 排水管 | PVC排水管 φ20 | 20元/米 （包括保温、弯头、三通、管箍、连接胶、吊杆）
|  | PVC排水管 φ25 | 24元/米 （包括保温、弯头、三通、管箍、连接胶、吊杆）
|  | PVC排水管 φ32 | 32元/米 （包括保温、弯头、三通、管箍、连接胶、吊杆）
|  | 塑料排水管 | 4元/米
18 | 三防阀 | 元/个 | 40元/个
修 理 项 目 |  | 挂机1-3P | 柜机3-5P | 风管机 天花机 中央空调 | 收费说明
加氟 | 补加制冷剂 | 128/Kg | 144元/Kg | 160/Kg
简修 | 上门检修、检测、调整、更换遥控器、过滤网、堵封墙洞、加长水管等服务 | 120元
小修 | 内机:更换挂机壳体、柜机离心风叶、面板、面板卡扣、接水盘、变压器、电器盒、控制器(控制板、主板)、显示板、接收器、感温包(头）、保险丝、电源线、扫风（挡板、同步）电机、空气开关、耦合器、开关电源、出风框及其他部件等。 外机： 更换电抗器、整流桥、接触器、 继电器、压缩机过载保护器、压缩机电容、电加热带、阀体线圈、轴流风叶、换气电机、压缩机连接线、外观件、加装接水部件及其他零部件等。 | 160元 | 192元 | 240元
大中修 | 内机: 更换底壳、贯流风叶、电加热管、风扇电机、蒸发器、蒸发器接头、节流原件（毛细管、电子膨胀阀、热力膨胀阀）、过滤器、更换管路、系统外漏等。 外机：更换地盘、电器盒部件、外电脑板、控制器（控制板、主板）风机、风机支架、更换管路、系统补漏。 更换连接管或波纹管、接管螺母；连接管补漏、重扩喇叭口、更换内外机电源连接线、信号控制连接线等。 | 384元 | 480元 | 720元
| 更换：压缩机、四通阀、冷凝器、截止阀、单向阀、过滤器、电磁阀体毛细管组。 | 400元 | 440元 | 640元
移机服务工时费指导价格标准
项目 | 类别 | 挂机 | 柜机 | 家用风管机
移机 | 整机 | 320 | 360 | 640
| 内机 | 160 | 240 | 400
| 外机 | 160 | 240 | 400
装机 | 整机 | 320 | 400 | 640
| 内机 | 192 | 240 | 368
| 外机 | 240 | 320 | 432
拆机 | 整机 | 240 | 320 | 480
| 内机 | 160 | 192 | 400
| 外机 | 160 | 192 | 480
备注：1.拆、装、移机均不含运输，拆装防盗网、高空作业费等特殊费用，但已包括加氟及人工费用。 2.移机产生的运费、由用户自行承担或用户自行拉运。