- 附件1：

| 蚌埠市妇幼保健院宿舍装修项目工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:妇幼太平街小区宿舍装修项目 报价单位： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 墙顶面污物清除 | 墙顶面污物清除，局部砂纸打磨 |  | 项 |  |  |  |
| 2 | 墙顶面装饰（腻子修补） | 面层材料品种、规格、品牌、颜色：立邦，大宝，三棵树，破损开裂、钉眼处等腻子修补平整，顶部脱落处全部铲除，找平腻子修补平整（等同于上述品牌质量） |  | 项 |  |  |  |
| 3 | 墙顶面装饰（乳胶漆） | 面层材料品种、规格、品牌、颜色：立邦，大宝，多乐士，顶面白色、墙面浅灰色乳胶漆，两遍（等同于上述品牌质量） |  | m2 |  |  |  |
| 4 | 强电线路检修 | 材料品种、规格、品牌、颜色：远东，绿宝，中财管道，空调主线直径4平方，插座及照明主线2.5平方，灯线1.5平方，BV单芯铜线，所有电线全部使用PVC阻燃线管穿管（等同于上述品牌质量） |  | 项 |  |  |  |
| 5 | 电器（开关插座面板） | 材料品种、规格、品牌、颜色：鸿雁，欧普，飞雕（等同于上述品牌质量） |  | 只 |  |  |  |
| 6 | 电器（LED吸顶灯） | 材料品种、规格、品牌、颜色：木林森，星发现照明，欧普，色温5000-5700K光源（等同于上述品牌质量） |  | 只 |  |  |  |
| 7 | 材料运费 | 人工垂直搬运费 |  | 项 |  |  |  |
| 8 | 拆除及垃圾清运 | 南卧室局部拆除，人工搬运至一楼后自行处理 |  | 项 |  |  |  |
| 9 | 上下水检修更换 | 材料品种、规格、品牌、颜色：日丰，伟星，含人工及材料费用，包含角阀软管PPR管等（等同于上述品牌质量） |  | 项 |  |  |  |
| 10 | 马桶更换 | 材料品种、规格、品牌、颜色：九牧王，箭牌，日丰，希驰，恒洁，新马桶采购安装，原有马桶拆除，包含角阀等配件（等同于上述品牌质量） |  | 项 |  |  |  |
| 11 | 水龙头更换 | 材料品种、规格、品牌、颜色：日丰，希驰，恒洁，台盆水龙头更换（等同于上述品牌质量） |  | 只 |  |  |  |
| 12 | 拓荒保洁 | 人工费及辅材 |  | m2 |  |  |  |
| 13 | 卫生间门扇制作 | 材料品种、规格、品牌：卫生间门扇制作安装，定制铝镁合金非标准尺寸玻璃门 |  | 扇 |  |  |  |
| 14 | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 七 楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 墙顶面污物清除 | 墙顶面污物清除，局部砂纸打磨 |  | 项 |  |  |  |
| 2 | 墙顶面装饰（腻子修补） | 面层材料品种、规格、品牌、颜色：立邦，大宝，三棵树，破损开裂、钉眼处等腻子修补平整，顶部脱落处全部铲除，找平腻子修补平整（等同于上述品牌质量） |  | 项 |  |  |  |
| 3 | 墙顶面装饰（乳胶漆） | 面层材料品种、规格、品牌、颜色：立邦，大宝，多乐士，顶面白色、墙面浅灰色乳胶漆，两遍（等同于上述品牌质量） |  | m2 |  |  |  |
| 4 | 强电线路检修 | 材料品种、规格、品牌、颜色：远东，绿宝，中财管道，空调主线直径4平方，插座及照明主线2.5平方，灯线1.5平方，BV单芯铜线，所有电线全部使用PVC阻燃线管穿管（等同于上述品牌质量） |  | 项 |  |  |  |
| 5 | 电器（开关插座面板） | 材料品种、规格、品牌、颜色：鸿雁，欧普，飞雕（等同于上述品牌质量） |  | 只 |  |  |  |
| 6 | 电器（LED吸顶灯） | 材料品种、规格、品牌、颜色：木林森，星发现照明，欧普，色温5000-5700K光源（等同于上述品牌质量） |  | 只 |  |  |  |
| 7 | 材料运费 | 人工垂直搬运费 |  | 项 |  |  |  |
| 8 | 拆除及垃圾清运 | 南卧室局部拆除，人工搬运至一楼后自行处理 |  | 项 |  |  |  |
| 9 | 上下水检修更换 | 材料品种、规格、品牌、颜色：日丰，伟星，含人工及材料费用，包含角阀软管PPR管等（等同于上述品牌质量） |  | 项 |  |  |  |
| 10 | 马桶更换 | 材料品种、规格、品牌、颜色：九牧王，箭牌，日丰，希驰，恒洁，新马桶采购安装，原有马桶拆除，包含角阀等配件（等同于上述品牌质量） |  | 项 |  |  |  |
| 11 | 水龙头更换 | 材料品种、规格、品牌、颜色：日丰，希驰，恒洁，台盆水龙头更换（等同于上述品牌质量） |  | 只 |  |  |  |
| 12 | 拓荒保洁 | 人工费及辅材 |  | m2 |  |  |  |
| 13 | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 合 计 |  |  |  |  |  |  |