蚌埠市妇幼保健院东院区卫生间下管水改造清单

| 序号 | 项目或分项工程名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原管道、墙面、吊顶等拆除 |  |
| 2 | 垃圾请运 |  |
| 3 | 新下水管道安装(PVC) |  |
| 4 | 局部防水处理 |  |
| 5 | 地面瓷砖找补 |  |
| 6 | 顶面平板灯更换(含安装) |  |
| 7 | 更换集成吊顶 |  |
| 8 | 新蹲便器更换 |  |
| 9 | 卫生间隔断 |  |
| 10 | 一层地面混凝土开挖 |  |
| 11 | 室外排水管(到化粪池) |  |
| 12 | 涉及所有辅料、配件 |  |
| 13 | 其他费用 |  |
| 14 |  |  |

备注：1.将地面清理干净、保持干燥;涂刷防水;四周卷起不低于20cm;做防水试验48小时无渗漏。

2.实际发生金额若超出中标价格，由中标单位承担。

3.中标价格包括但不限于以上项目或分项工程名称。

4.在本次项目改造进程中，所选用的各类材料务必严格遵循国家标准，质保不低于5年。